Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej” dla obiektów Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o. lub obiektów administrowanych przez Spółkę zgodnie z tabelą poniżej:

|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przepompownia ścieków, Kleszczów ul. Główna nr dz. 75/1 | PLZELD080497440113 | - | 12038820 | C11 | 6 | 20 000 |  | PGE | 1034/DO/8/TPA/2012 | * |
| 2 | Stacja pomiarowa przepływu gazu, Czyżów nr dz 1187/4 | PLZELD080013930165 | - | 12038336 | C11 | 6 | 5 000 |  | PGE | 1035/DO/8/TPA/2012 | * |
| 3 | Przepompownia ścieków, Żłobnica nr dz. 424/2 | PLZELD080014080180 | - | 12109802 | C11 | 6 | 1 000 |  | PGE | 1036/DO/8/TPA/2012 | * |
| 4 | Przepompownia ścieków, Kol. Wola Grzymalina nr dz. 393/7 | PLZELD080014180190 | - | 8849962 | C11 | 6 | 1 000 |  | PGE | 1039/DO/8/TPA/2012 | * |
| 5 | Przepompownia ścieków, Żłobnica nr dz. 474 | PLZELD080014060178 | - | 00372835 | C11 | 6 | 5 000 |  | PGE | 1039/DO/8/TPA/2012 | * |
| 6 | Przepompownia ścieków, Żłobnica nr dz. 43/1 | PLZELD080013950167 | - | 00373515 | C11 | 14 | 1 500 |  | PGE | 1041/DO/8/TPA/2012 | * |
| 7 | Przepompownia ścieków, Antoniówka nr dz. 181 | PLZELD080014000172 | - | 00369643 | C11 | 6 | 1 500 |  | PGE | 1042/DO/8/TPA/2012 | * |
| 8 | Przepompownia ścieków, Antoniówka nr dz. 301/2 | PLZELD010856690153 | - | 00369645 | C11 | 17 | 10 000 |  | PGE | 1043/DO/8/TPA/2012 | * |
| 9 | Przepompownia ścieków, Wolica nr dz. 451 | PLZELD080013960168 | - | 00372845 | C11 | 14 | 2 000 |  | PGE | 1044/DO/8/TPA/2012 | * |
| 10 | Przepompownia ścieków, Wolica nr dz. 532 | PLZELD080013970169 | - | 00373518 | C11 | 6 | 1 500 |  | PGE | 1045/DO/8/TPA/2012 | * |
| 11 | Przepompownia ścieków, Wolica nr dz. 574 | PLZELD080013980170 | - | 00372838 | C11 | 6 | 1 500 |  | PGE | 1046/DO/8/TPA/2012 | * |
| 12 | Przepompownia ścieków, Wolica nr dz. 291 | PLZELD080013990171 | - | 00373513 | C11 | 14 | 15 000 |  | PGE | 1047/DO/8/TPA/2012 | * |
| 13 | Przepompownia ścieków, Łękińsko ul. Słoneczna nr dz. 51/5 | PLZELD080014020174 | - | 00372837 | C11 | 7 | 8 000 |  | PGE | 1048/DO/8/TPA/2012 | * |
| 14 | Przepompownia ścieków, Łękińsko ul. Ustronna nr dz. 80/1 | PLZELD080014030175 | - | 10121264 | C11 | 5 | 1 000 |  | PGE | 1049/DO/8/TPA/2012 | * |
| 15 | Przepompownia ścieków, Łękińsko ul. Akacjowa | PLZELD080496830149 | - | 00366578 | C11 | 5 | 1 000 |  | PGE | 1050/DO/8/TPA/2012 | * |
| 16 | Przepompownia ścików, Łuszczanowice nr dz. 437 | PLZELD080014010173 | - | 00373520 | C11 | 5 | 1 000 |  | PGE | 1051/DO/8/TPA/2012 | * |
| 17 | Przepompownia ścieków, Łuszczanowice- Dom Kultury | PLZELD080014150187 | - | 11634211 | C11 | 10 | 2 000 |  | PGE | 1052/DO/8/TPA/2012 | * |
| 18 | Kleszczów, ul. Osiedlowa 2 , Gminny Ośrodek Zdrowia - obwody administracyjne | PLZELD080000490179 | - | 13733585 | C11 | 31 | 30 000 |  | PGE | 58/WO/8/TPA/2012 | * |
| 19 | Kleszczów, ul. Główna 45 - klatka i piwnice | PLZELD080014090181 | - | 8251964 | C11 | 4 | 1 500 |  | PGE | 1055/DO/8/TPA/2012 | * |
| 20 | Kleszczów, ul. Główna 112 - obwody administarcyjne | PLZELD080014100182 | - | 80609585 | C11 | 4 | 2 500 |  | PGE | 1054/DO/8/TPA/2012 | * |
| 21 | Kleszczów, ul. Osiedlowa 2 , Gminny Ośrodek Zdrowia | PLZELD080013920164 | - | 8530923 | C11 | 10 | 1 000 |  | PGE | 1053/DO/8/TPA/2012 | * |
| 22 | Siedziba i baza techniczna Kleszczów, ul. Główna 41 | PLZELD080000460176 | - | 50436281 | C11 | 30 | 25 000 |  | PGE | 57/WO/8/TPA/2012 |  |
| 23 | Baza techniczna Żłobnica dz. 383/1 | PLZELD080014160188 | - | 13387147 | C11 | 17 | 15 000 |  | PGE | 1056/DO/8/TPA/2012 |  |
| Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy C11: |  |  |  |  |  |  | 153 000 |  | [kWh] |  |  |
|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| 1 | Łuszczanowice 48 | PL_KLEO_5030005186_02 | Pole adm. TG blok 48 | 5030005186 | C11k | 6 | 10 000 |  | ES-K | E/P/D/318/2012 | * |
| 2 | Przepompownia wód opadowych, Kleszczów ul. Zielona nr dz. 872 | PL_KLEO_5130022007_02 | Złącze Z.1.1.7. | 513-0022007 | C11k | 17 | 2 000 |  | ES-K | E/F/P/D/839/2013 | * |
| 3 | Przepompownia ścieków, Żłobnica- koło p. Balcerzaka | PL_KLEO_5130021973_02 | Złącze Z.1.1.1.4 | 513-0021973 | C11k | 6 | 1 500 |  | ES-K | E/F/P/D/840/2013 | * |
| 4 | Przepompownia ścieków, ul. Miła | PL_KLEO_5030005022_02 | ZK 6.3.1 | 5030005022 | C11k | 6 | 5 000 |  | ES-K | E/P/D/714/2012 | * |
| 5 | Przepompownia ścieków strefa przemysłowa Kleszczów | PL_KLEO_5030005211_02 | STP-8 Pole 4.4 | 5030005211 | C11k | 13 | 2 000 |  | ES-K | E/P/D/760/2012 | * |
| 6 | Oczyszczalnia ścieków Bogumiłów RZ-1 zasilanie 1 | PL_KLEO_0000600798_02, PL_KLEO_0000600811_02 | STPB-3, Pole 2.1, Pole 4.1 | 600798, 600811 | C11k | 40 | 150 000 |  | ES-K | E/P/D/798/2012 | * |
| 7 | Stacja uzdatniania wody Bogumiłów | PL_KLEO_0000600810_02, PL_KLEO_0000600805_02 | STPB-3, Pole 2.3, Pole 4.3 | 600810, 600805 | C11k | 70 | 200 000 |  | ES-K | E/P/D/800/2012 | * |
| 8 | Przepompownie ścieków Bogumiłów ZKP-1, ZKP-2, ZKP-3 | PL_KLEO_5130007871_02, PL_KLEO_5130007872_02, PL_KLEO_5130007875_02 | STPB-3 p. ZKP-1, ZKP-2, ZKP-3 | 5130007871 | C11k | 9 | 2 000 |  | ES-K | E/P/D/801/2012 | * |
| 9 | Studnia głebinowa STB-4 złącze RZ-3-2-1-790541, RZ-3 | PL_KLEO_0000790541_02, PL_KLEO_0000790538_02 | STB-4 Pole 2.1, Pole 4.1 | 790541, 790538 | C11k | 30 | 150 000 |  | ES-K | E/P/D/802/2012 | * |
| 10 | Komora GT-2 | PL_KLEO_0000151688_02 | STP-5 Rnl p.3 | 151688 | C11k | 6 | 10 000 |  | ES-K | E/P/D/818/2012 |  |
| 11 | Łuszczanowice 41 | PL_KLEO_5030006823_02 | Pole adm. TG blok 41 | 5030006823 | C11k | 6 | 12 000 |  | ES-K | E/P/D/785/2012 | * |
| 12 | Łuszczanowice 42 | PL_KLEO_5030006832_02 | Pole adm. TG blok 42 | 5030006832 | C11k | 6 | 10 000 |  | ES-K | E/P/D/784/2012 | * |
| 13 | Łuszczanowice 43 | PL_KLEO_5030006857_02 | Pole adm. TG blok 43 | 5040006857 | C11k | 6 | 10 000 |  | ES-K | E/P/D/786/2012 | * |
| 14 | Łuszczanowice 45 klatka 1 | PL_KLEO_5130021071_02 | Rozdz. adm. Blok 45 kl. I | 5130021071 | C11k | 6 | 10 000 |  | ES-K | E/P/D/722/2012 | * |
| 15 | Łuszczanowice 45 klatka 2 | PL_KLEO_5130021076_02 | Rozdz. adm. Blok 45 kl. II | 5130021076 | C11k | 6 | 7 000 |  | ES-K | E/P/D/723/2012 | * |
| 16 | Łuszczanowice 44 klatka 1 | PL_KLEO_5130021069_02 | Rozdz. adm. Blok 44 kl. I | 5130021072 | C11k | 6 | 9 000 |  | ES-K | E/P/D/724/2012 | * |
| 17 | Łuszczanowice 44 klatka 2 | PL_KLEO_5130021070_02 | Rozdz. adm. Blok 44 kl. II | 5130021070 | C11k | 6 | 9 000 |  | ES-K | E/P/D/725/2012 | * |
| 18 | Kleszczów, ul.Tulipanowa - budynki socjalne | PL_KLEO_5030005166_02 | ZK 8.7.1. ul. Tulipanowa | 5030005166 | C11k | 3 | 1 000 |  | ES-K | E/P/D/721/2012 | * |
| 19 | Łuszczanowice 47 | PL_KLEO_5130014338_02 | Pole adm. TG blok 47 | 5130014338 | C11k | 6 | 10 000 |  | ES-K | E/P/D/710/2012 | * |
| 20 | Łuszczanowice 46 | PL_KLEO_5130021061_02 | Pole adm. TG blok 46 | 5130021067 | C11k | 6 | 10 000 |  | ES-K | E/P/D/709/2012 | * |
| Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy C11k: |  |  |  |  |  |  | 620 500 |  | [kWh] |  |  |
|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| 1 | Ujęcie wody Kamień | PLZELD080000470177 | - | 50069819 | C12a | 30 | 10 000 |  | PGE | 59/WO/8/TPA/2012 | * |
| Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy C12a: |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  | [kWh] |  |  |
|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| 1 | Oczyszczalnia ścieków Łękińsko | PLZELD080000450175 | - | 50068851 | C12b | 25 | 300 000 |  | PGE | 61/WO/8/TPA/2012 | * |
| 2 | Oczyszczalnia ścieków Łuszczanowice | PLZELD080500650143 | - | 00246135 | C12b | 22 | 200 000 |  | PGE | 1057/DO/8/TPA/2012 | * |
| 3 | Oczyszczalnia ścieków Żłobnica | PLZELD080486570190 | - | 70598554 | C12b | 40 | 200 000 |  | PGE | 1058/DO/8/TPA/2012 | * |
| Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy C12b: |  |  |  |  |  |  | 700 000 |  | [kWh] |  |  |
|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| 1 | Komora GT-1 | PL_KLEO_0000476978_02 | ST-5 p.3.5 | 476978 | C21k | 200 | 350 000 |  | ES-K | E/P/D/817/2012 |  |
| 2 | Przepompownia wód deszczowych Bogumiłów zasilanie 1, zasilanie 2 | PL_KLEO-0000600812_02, PL_KLEO-0000600799_02 | STPB-3, Pole 2.2, Pole 4.2 | 600812, 600799 | C21k | 2 x 60 | 10 000 |  | ES-K | E/P/D/799/2012 | * |
| Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy C21k: |  |  |  |  |  |  | 360 000 |  | [kWh] |  |  |
|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| 1 | Ujęcie wody Łękińsko | PLZELD080002520188 | - | 01273847 | C22a | 160 | 800 000 |  | PGE | 354/C/8/TPA/2013 | * |
| Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy C22a: |  |  |  |  |  |  | 800 000 |  | [kWh] |  |  |
|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| 1 | Ujęcie wody Kol. Łuszczanowice | PL_KLEO_0000189103_02, PL_KLEO_0000189105_02 | STP-5 RNN1, STP-5 RNN2 | 189103, 189105 | C22ak | 2 x 140 | 800 000 |  | ES-K | E/P/D/309/2012 | * |
| Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy C22ak: |  |  |  |  |  |  | 800 000 |  | [kWh] |  |  |
|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| 1 | Oczyszczalnia ścieków Kleszczów ul. Tylna 2 | PLZELD080000480178 | - | 50069839 | C22b | 40 | 300 000 |  | PGE | 60/WO/8/TPA/2012 | * |
|  | Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy C22b: |  |  |  |  |  | 300 000 |  | [kWh] |  |  |
|  | Nazwa i adres punktu odbioru | numer ewidencyjny PPE | NR Stacji i LINII (POLA) | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Planowane dwuletnie zużycie energii [kWh] |  | nazwa OSD | Nr umowy na dystrybucję energii elektrycznej |  |
| 1 | Kleszczów, ul. Szkolna 2 klatka 1 - obwody administracyjne | PLZELD080014130185 | - | 8009974 | G11 | 8 | 3 000 |  | PGE | 1060/DO/8/TPA/2012 | * |
| 2 | Kleszczów, ul. Szkolna 2 klatka 1 - obwody administracyjne | PLZELD080014140186 | - | 7702669 | G11 | 8 | 1 000 |  | PGE | 1059/DO/8/TPA/2012 | * |
| 3 | Kleszczów, ul. Szkolna 2 klatka 2 - obwody administracyjne | PLZETD080014110183 | - | 2666179 | G11 | 4 | 1 000 |  | PGE | 1062/DO/8/TPA/2012 | * |
| 4 | Kleszczów, ul. Szkolna 2 klatka 2 - obwody administracyjne | PLZELD080014120184 | - | 9170848 | G11 | 8 | 1 000 |  | PGE | 1061/DO/8/TPA/2012 | * |
| PGE PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren ES-K Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o |  | Planowane zużycie w okresie dwóch lat dla taryfy G11: |  |  |  |  |  | 6 000 | [kWh] |  |  |

- Szacunkowa ilość energii elektrycznej potrzebnej na pokrycie całkowitego zapotrzebowania obiektów wyszczególnionych w tabelach to:  3.749.500 kWh.

- Dla wymienionych punktów odbioru zainstalowane są oddzielne dla każdego z osobna układy pomiarowo - rozliczeniowe energii.

- Zamawiający informuje, że wszystkie umowy o świadczenie usług dystrybucji wskazane w tabeli wyżej zostały zawarte na czas oznaczony tj. do dnia 31.12.2014 r. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych Zamawiający zawrze nowe umowy, które będą obowiązywały od dnia 01.01.2015 r.

- Zamawiający informuje, że punkty oznaczone * (gwiazdką) są obiektami administrowanymi/dzierżawionymi przez Spółkę na podstawie odrębnych umów i nie stanowią własności Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.,

- Grupa taryfowa nie zmienia się w żadnym z punktów odbioru.