## Arkusz1
Zapotrzebowanie materiałowe do systemu nawadniania terenu
Lp. | Produkt | J.m | Ilość |  |  |  |  | SUMA
|  |  | Łuszczanowice Kolonia | Łuszczanowice | Czyżów | Wolica I | Wolica II
1 | Sterownik bateryjny WP-1, Rain Bird | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | Sterownik bateryjny WP-4, Rain Bird | szt. | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12
3 | Sterownik bateryjny WP-2, Rain Bird | szt. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4
4 | Sterownik bateryjny WP-6, Rain Bird | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
5 | Elektrozawór 100 JTV 9v 1' F (GW), Rain Bird | szt. | 13 | 12 | 13 | 19 | 5 | 62
6 | Łącznik kablowy DS-300 | szt. | 17 | 25 | 18 | 25 | 8 | 93
7 | Wyłacznik deszczowy RSD-Bex, Rain Bird | szt. | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 19
8 | Zraszacz statyczny 1804, Rain Bird | szt. | 75 | 75 | 76 | 162 | 31 | 419
9 | Dysza roatacyjna wielostrumieniowa 90-210 st., | szt. | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75
10 | Dysza rotacyjna MP 800SR, 90-210 st., Hunter | szt. | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54
11 | Dysza rotacyjna MP 1000, 90-210 st., Hunter | szt. | 15 | 0 | 0 | 31 | 2 | 48
12 | Dysza rotacyjna MP 2000, 90-210 st., Hunter | szt. | 2 | 0 | 34 | 44 | 14 | 94
13 | Dysza rotacyjna MP 3000, 360 st., Hunter | szt. | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19
14 | Dysza rotacyjna MP 3000, 210-270 st., Hunter | szt. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
15 | Dysza rotacyjna MP 3000, 90-210 st., Hunter | szt. | 47 | 0 | 3 | 33 | 15 | 98
16 | Dysza rotacyjna MP 3500, 90-210 st., Hunter | szt. | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29
17 | Klucz regulacyjny do dysz MP Rotator, Hunter | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7
18 | Rura irygacyjna LDPE 32 mm PN4, krążek 200 mb | szt. | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10
19 | Rura irygacyjna LDPE 32 mm PN4, krążek 100 mb | szt. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
20 | Rura irygacyjna LDPE 25 mm PN4, krążek 200 mb | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | Rura irygacyjna LDPE 16 mm PN4, krążek 100 mb | szt. | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7
22 | Rura irygacyjna 32 PN4 | mb. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
23 | Rura irygacyjna 16 PN4 | mb. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
24 | Studzienka zaworowa , prostokątna | szt. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
25 | Studzienka zaworowa JUMBO, prostokątna | szt. | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5
26 | Studzienka zaworowa STANDARD, prostokątna | szt. | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12
27 | Kolano PE M (GZ) 32-1', PN16, Fish | szt. | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 17
28 | Kolano PE M (GZ) 25-1', PN16, Fish | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
29 | Kolano PE M (GZ) 16-1/2', PN10, Fish | szt. | 150 | 3 | 152 | 324 | 62 | 691
30 | Opaska siodłowa PP 32-1/2' | szt. | 75 | 75 | 76 | 162 | 31 | 419
31 | Złącze PE F (GZ) 32-1', PN-16, Fish | szt. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
32 | Złącze PE F (GZ) 25-1', PN-16, Fish | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
33 | Złącze PE M (GZ) 32-1', PN-16, Fish | szt. | 17 | 14 | 17 | 26 | 0 | 74
34 | Kolano PE 25-25, PN16, Fish | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
35 | Trójnik PE 25-25-25, PN16, Fish | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
36 | Kolano PE 32-32, PN16, Fish | szt. | 25 | 28 | 20 | 35 | 0 | 108
37 | Trójnik PE 32-32-32, PN16, Fish | szt. | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 80
38 | Dwuzłącze PE 25-25, PN16, Fish | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
39 | Dwuzłącze PE 32-32, PN16, Fish | szt. | 13 | 5 | 12 | 18 | 0 | 48
40 | Korek PE 25, PN16, Fish | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
41 | Korek PE 32, PN16, Fish | szt. | 26 | 25 | 26 | 38 | 0 | 115
42 | Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (Gw, GW), 1'-1' | szt. | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12
43 | Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (Gw, GW), 3/4' - 3/4' | szt. | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 19
44 | Kolano Swivel POM M-F (GZ, GW), 1'-1' | szt. | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 19
45 | Trójnik Swivel POM F-F-M (GW, GW, GZ), 1'-1-1' | szt. | 13 | 0 | 13 | 19 | 5 | 50
46 | Nypel redukcja PP NRE M-M (GZ,GZ), 1'-3/4 | szt. | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6
47 | Taśma teflonowa Unitape | szt. | 20 | 36 | 20 | 30 | 8 | 114
48 | Nypel PP M-M (GZ,GZ), 1'-1' | szt. | 13 | 0 | 13 | 25 | 5 | 56
49 | Redukcja PP MGE F-M (GW, GZ), 1'-3/4' | szt. | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13
50 | Przewód elektryczny 7-żyłowy podziemny, 1,0 mm | mb. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
51 | Elastyczny przewód łaczący Flex 30mb, | mb. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
52 | Kolektor teleskopowy, 4 wyjścia 1'F (GW) | szt. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
53 | Kolano, M (GZ) 1/2' x wcisk, do przewodu Flex | szt. | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150