Załącznik nr 2

……………………………………………dnia…………

Formularz ofertowy

Do:     Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów

tel. 044 731-32-23, fax 044 731-31-13

NIP 769-19-43-770, REGON 592130741

Ofertę składa:

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Tel.……………….Fax .............................REGON .....................................NIP.....................................

E-mail…………………………………………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktów: .......................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie przedstawiam(-y) ofertę na: dostawę oprzyrządowania do do wykonania automatycznego systemu nawadniania na placach zabaw

1. Oświadczam(-y), że akceptuję (-my) warunki określone w zapytaniu ofertowym.

2. Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Tabelą (ceny należy podać                      z wartością dwóch miejsc po przecinku):

- Łączna cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) ……………………………………………

- Łączna cena brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) …………………………………………..

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto w zł | Łączna cena brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik bateryjny WP-1, Rain Bird | 1 |  |  |  |
| 2 | Sterownik bateryjny WP-4, Rain Bird | 12 |  |  |  |
| 3 | Sterownik bateryjny WP-2, Rain Bird | 4 |  |  |  |
| 4 | Sterownik bateryjny WP-6, Rain Bird | 2 |  |  |  |
| 5 | Elektrozawór 100 JTV 9v 1' F (GW), Rain Bird | 62 |  |  |  |
| 6 | Łącznik kablowy DS-300 | 93 |  |  |  |
| 7 | Wyłącznik deszczowy RSD-Bex, Rain Bird | 19 |  |  |  |
| 8 | Zraszacz statyczny 1804, Rain Bird | 419 |  |  |  |
| 9 | Dysza rotacyjna wielostrumieniowa 90-210 st., | 75 |  |  |  |
| 10 | Dysza rotacyjna MP 800SR, 90-210 st., Hunter | 54 |  |  |  |
| 11 | Dysza rotacyjna MP 1000, 90-210 st., Hunter | 48 |  |  |  |
| 12 | Dysza rotacyjna MP 2000, 90-210 st., Hunter | 94 |  |  |  |
| 13 | Dysza rotacyjna MP 3000, 360 st., Hunter | 19 |  |  |  |
| 14 | Dysza rotacyjna MP 3000, 210-270 st., Hunter | 2 |  |  |  |
| 15 | Dysza rotacyjna MP 3000, 90-210 st., Hunter | 98 |  |  |  |
| 16 | Dysza rotacyjna MP 3500, 90-210 st., Hunter | 29 |  |  |  |
| 17 | Klucz regulacyjny do dysz MP Rotator, Hunter | 7 |  |  |  |
| 18 | Rura irygacyjna LDPE 32 mm PN4, krążek 200 mb | 10 |  |  |  |
| 19 | Rura irygacyjna LDPE 32 mm PN4, krążek 100 mb | 5 |  |  |  |
| 20 | Rura irygacyjna LDPE 25 mm PN4, krążek 200 mb | 1 |  |  |  |
| 21 | Rura irygacyjna LDPE 16 mm PN4, krążek 100 mb | 7 |  |  |  |
| 22 | Rura irygacyjna 32 PN4 | 40 |  |  |  |
| 23 | Rura irygacyjna 16 PN4 | 100 |  |  |  |
| 24 | Studzienka zaworowa , prostokątna | 3 |  |  |  |
| 25 | Studzienka zaworowa JUMBO, prostokątna | 5 |  |  |  |
| 26 | Studzienka zaworowa STANDARD, prostokątna | 12 |  |  |  |
| 27 | Kolano PE M (GZ) 32-1', PN16, Fish | 17 |  |  |  |
| 28 | Kolano PE M (GZ) 25-1', PN16, Fish | 2 |  |  |  |
| 29 | Kolano PE M (GZ) 16-1/2', PN10, Fish | 691 |  |  |  |
| 30 | Opaska siodłowa PP 32-1/2' | 419 |  |  |  |
| 31 | Złącze PE F (GZ) 32-1', PN-16, Fish | 4 |  |  |  |
| 32 | Złącze PE F (GZ) 25-1', PN-16, Fish | 7 |  |  |  |
| 33 | Złącze PE M (GZ) 32-1', PN-16, Fish | 74 |  |  |  |
| 34 | Kolano PE 25-25, PN16, Fish | 10 |  |  |  |
| 35 | Trójnik PE 25-25-25, PN16, Fish | 7 |  |  |  |
| 36 | Kolano PE 32-32, PN16, Fish | 108 |  |  |  |
| 37 | Trójnik PE 32-32-32, PN16, Fish | 80 |  |  |  |
| 38 | Dwuzłącze PE 25-25, PN16, Fish | 4 |  |  |  |
| 39 | Dwuzłącze PE 32-32, PN16, Fish | 48 |  |  |  |
| 40 | Korek PE 25, PN16, Fish | 10 |  |  |  |
| 41 | Korek PE 32, PN16, Fish | 115 |  |  |  |
| 42 | Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (Gw, GW), 1'-1' | 12 |  |  |  |
| 43 | Zawór kulowy stalowy z dławicą F-F (Gw, GW), 3/4' - 3/4' | 19 |  |  |  |
| 44 | Kolano Swivel POM M-F (GZ, GW), 1'-1' | 19 |  |  |  |
| 45 | Trójnik Swivel POM F-F-M (GW, GW, GZ), 1'-1-1' | 50 |  |  |  |
| 46 | Nypel redukcja PP NRE M-M (GZ,GZ), 1'-3/4 | 6 |  |  |  |
| 47 | Taśma teflonowa Unitape | 114 |  |  |  |
| 48 | Nypel PP M-M (GZ,GZ), 1'-1' | 56 |  |  |  |
| 49 | Redukcja PP MGE F-M (GW, GZ), 1'-3/4' | 13 |  |  |  |
| 50 | Przewód elektryczny 7-żyłowy podziemny, 1,0 mm | 100 |  |  |  |
| 51 | Elastyczny przewód łączący Flex 30mb, | 3 |  |  |  |
| 52 | Kolektor teleskopowy, 4 wyjścia 1'F (GW) | 3 |  |  |  |
| 53 | Kolano, M (GZ) 1/2' x wcisk, do przewodu Flex | 150 |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |

3. Termin realizacji zamówienia :…………………………………………………….……………..

4. Warunki płatności: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

5. Gwarancja na dostarczone urządzenia i wykonane roboty (min. 12 m-cy): ………………..

6. Opcje, warunki przedłużonej gwarancji:  ………………....……………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

7. W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję (-my) się do zawarcia pisemnej umowy                   w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o treści, jak w załączonym zapytaniu ofertowym.

8. Przedmiot dostawy spełnia wszystkie, określone w zapytaniu ofertowym, warunki i wymagania, stawiane przez Zamawiającego.

9. Oświadczam(-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty.

10. Oferta wraz załącznikami została złożona na 	kolejno ponumerowanych stronach.

11. Do oferty dołączam(-y) następujące dokumenty:

Aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

12. Informacje dodatkowe:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………….……………………………

/podpisy osób upoważnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta