Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot oferty:

SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY

Zamawiający:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o., ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów

Wykonawca:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Regon …………................. NIP …….......…….. email ……………………………………

###### My niżej podpisani, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Rodzaj wodomierza | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość netto1 | Podatek VAT | Wartość brutto1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz DN15, Qn 1,5 G¾'' o długości 110 mm |  | 300±30% |  |  |  |
| 2 | Wodomierz DN20, Qn1,5 lub Qn2,5 G1’’, o długości 130 mm |  | 300±30% |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

1 Przy obliczeniu łącznej kwoty należy przyjąć maksymalną ilość wodomierzy.

- Termin wykonania zamówienia i wymagania przedmiotowe są zgodnie z zasadami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia (w tym we wzorze umowy).

- Wykonawca oświadcza że oferowane wodomierze spełniają / nie spełniają poniższe kryteria:

| L.p. | Dane wodomierzy | Wodomierz DN15, Qn 1,5 G¾'' o długości 110 mm | Wodomierz DN20, Qn1,5 lub Qn2,5 G1’’, o długości 130 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | ** | ** |
| 2 | Okres gwarancji w miesiącach | ** | ** |
| 3 | Wodomierze spełniają parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO4064 lub PN-EN 14154, | * | * |
| 4 | Ciśnienie robocze | ** | ** |
| 5 | Liczydło wodomierza 8-bębenkowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie | * | * |
| 6 | Zespół liczydła posiada obrotowe liczydło z blokadą pełnego obrotu | * | * |
| 7 | Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego | * | * |
| 8 | Liczydła wodomierzy przystosowane do zamontowania (bez konieczności demontażu wodomierza oraz uszkodzenia plomby legalizacyjnej ) następujących modułów zdalnych odczytów: impulsowego, MBUS oraz modułu radiowego o dwukierunkowej transmisji danych firmy SENSUS. | * | * |
| 9 | Wodomierze posiadają aktualną cechę legalizacyjna (rok cechy legalizacyjnej pokrywa się z rokiem dostawy) | * | * |
| 10 | Wodomierze fabrycznie nowe i posiadają aktualny atest PZH, Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu moduł B na zgodność z MID. Wymagane jest załączenie Atestu Higienicznego i deklaracji zgodności Producenta na oferowane produkty. | * | * |

*Należy wpisać TAK lub NIE

**Należy wpisać wartość

- Autoryzowanym punktem serwisowym oferowanych wodomierzy, w którym będą realizowane wszelkie naprawy i obsługa gwarancyjna jest …………………………………………………………………..…………………………..

- Jeśli oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2.

- Cena oferty zawiera całkowity koszt dostawy, w tym również wszystkie inne koszty takie jak transport do siedziby Zamawiającego, pełną dokumentację, gwarancję w tym gwarancję wymiany uszkodzonego wodomierza, ubezpieczenie, koszty towarzyszące itp. oraz inne nie opisane w specyfikacji, a niezbędne do realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią dokumentów postępowania, oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, a w szczególności zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi we wzorem umowy i przyjmujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,  tj. wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy wodomierzy po 1000 szt. każda (do oferty należy załączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzający należyte wykonanie dostaw);

- sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie  zamówienia;

- Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty są:

.............. ......................... nr telefonu ............................... email:……………………

Data .........................................................

______________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy