Załącznik nr 1

do zaproszenia

……………………………….

(miejscowość, data)

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

Ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów

NIP: 769-19-43-770

ZK/1/2020

(numer sprawy)

FORMULARZ OFERTY

| Przedmiot zamówienia | Dostawa materiałów instalacyjnych ZK/1/2020 |
| --- | --- |
| Zamawiający | Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. Ul. Główna 41, 97-410 Kleszczów |
| Nazwa i adres Wykonawcy |  |
| Adres do korespondencji | Adres: |
|  | Tel. |
|  | Fax: |
|  | E-mail: |
| Osoba do kontaktów: |  |

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty, jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla:

Część nr 1 ............................. zł/netto + podatek VAT …. % = ............................. zł/brutto

Ceny jednostkowe dla części nr 1:

| Lp | MATERIAŁ | ILOŚC |  | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [szt] |  |
| 1 | Rura stalowa Ø 219,1/7 | 9 | 1 |  |
| 2 | Rura DN110 PE SDR 17 - długość 12,0m | 276 | 23 |  |
| 3 | Rura DN32 PE SDR 11 | 250 | - |  |
| 4 | Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN52 |  | 1 |  |
| 5 | Tuleja kołnierzowa PE HD 100 SDR17 |  | 4 |  |
| 6 | Kołnierz 100 + śruby 8kpl |  | 4 |  |
| 7 | Zasuwa klinowa DN100 kołnierzowa krótka |  | 2 |  |
| 8 | Zasuwa klinowa DN100 kołnierzowa z obudową teleskopową |  | 1 |  |
| 9 | Łuk segmentowy DN110 PE 33o SDR 17 |  | 2 |  |
| 10 | Łuk segmentowy DN110 PE 38o SDR 17 |  | 4 |  |
| 11 | Łuk segmentowy DN110 PE 43o SDR 17 |  | 1 |  |
| 12 | Zasuwa kołnierzowa klinowa DN80 z obudową teleskopową |  | 2 |  |
| 13 | Tuleja kołnierzowa PE HD 80 |  | 2 |  |
| 14 | Kołnierz 80 + śruby 8kpl |  | 2 |  |
| 15 | Trójnik PE 110/80 SDR11 |  | 2 |  |
| 16 | Rura woda DN110 PE SDR 11 - długość 12,0m | 264 | 22 |  |
| 17 | Łuk segmentowy DN110 PE 25o SDR 11 |  | 1 |  |
| 18 | Łuk segmentowy DN110 PE 41o SDR 11 |  | 1 |  |
| 19 | Łuk segmentowy DN110 PE 72o SDR 11 |  | 1 |  |
| 20 | Rura Ø 200 PVC SN8 lita dł. 6,0m | 156 | 26 |  |
| 21 | Rura Ø 160 PVC SN8 lita dł. 4,0m | 32 | 8 |  |
| 22 | Rura Ø 200 PVC SN8 lita dł. 3,0m | 18 | 6 |  |
| 23 | Rura Ø 200 PVC SN8 lita dł. 2,0m | 12 | 6 |  |
| 24 | Rura Ø 200 PVC SN8 lita dł. 1,0m | 6 | 6 |  |
| 25 | Mufa PVC 200 |  | 3 |  |
| 26 | Łącznik KR rurowo - kołnierzowy DN 200 |  | 1 |  |
| 27 | Właz żeliwno-betonowy D400 |  | 7 |  |
| 28 | Zaślepka DN 100 |  | 1 |  |

Część nr 2 ............................. zł/netto + podatek VAT …. % = ............................. zł/brutto

Ceny jednostkowe dla części nr 2:

| Lp | MATERIAŁ | Nr studni | pokrywa | zwężka | Rzędna włazu | Rzędna dna kanału | Głębokość studni | ILOŚC | Przejścia szczelne |  |  |  | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [m] | [m] | [mm] | [szt] | wlot/wylot | Rodzaj rury | Ø [mm] | Kąt [o] |  |
| 1 | Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta | S1 |  | tak | 203,9 | 201,83 | 2070 | 1 | wlot | PVC | 200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 1 | PVC | 200 | 90 |  |
| 2 | Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta | S2 |  | tak | 204,4 | 202,25 | 2150 | 1 | wlot | PVC | 200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 1 | PVC | 200 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 2 | PVC | 160 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 3 | PVC | 160 | 270 |  |
| 3 | Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta | S3 |  | tak | 204,85 | 202,67 | 2180 | 1 | wlot | PVC | 200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 1 | PVC | 200 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 2 | PVC | 160 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 3 | PVC | 160 | 270 |  |
| 4 | Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta | S4 |  | tak | 205,24 | 203,13 | 2110 | 1 | wlot | PVC | 200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 1 | PVC | 200 | 180 |  |
| 5 | Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta | S5 |  | tak | 205,53 | 203,34 | 2190 | 1 | wlot | PVC | 200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 1 | PVC | 200 | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 2 | PVC | 160 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 3 | PVC | 160 | 270 |  |
| 6 | Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta | S6 |  | tak | 205,8 | 203,64 | 2160 | 1 | wlot | PVC | 200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 1 | PVC | 160 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 2 | PVC | 160 | 270 |  |
| 7 | Studnia betonowa prefabrykowana DN 1200 stopnie uszczelki. Podniesienie wlotu i wylotu (kaskada) 30 cm od dna studni | T5 | TAK |  | 206,29 | 204,5 | 1790 | 1 | wlot | PE | 110 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 1 | PE | 110 | 180 |  |
| 8 | Studnia betonowa prefabrykowana DN 2000 (betonowa - alternatywa PEHD) stopnie uszczelki. Sześć szt. przejść szczelnych - podniesienie na różnych wysokościach . Do zamówienia załączony zostanie rysunek | T5 | TAK |  | 203,9 | 200,95 | 2950 | 1 | wlot | PVC | 200 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 1 | PE | 110 | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | wylot 2 | PVC | 160 | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 3 | PVC | 110 | 330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | wylot 4 | PVC | 50 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wylot 5 | PVC | 110 | 345 |  |

###### Termin ważności oferty 30 dni.

…………………………….…….……………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej do

występowania w imieniu Wykonawcy)